采购需求：琼台师范学院心肺复苏术培训设备采购项目

| 项目内容 | 设备参数 | 型号规格 | 品牌 | 数量/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏模拟人全身型 | 1.高级全身心肺复苏模拟人(尺寸：150cm）：1台 2.手提帆布包：1个 3.一次性CPR呼吸面膜(50张/盒)：1盒 4.可换肺囊装置：4个 5.可换面皮：1只 6.CPR操作指南光盘：1张 7.现场急救常用技术使用手册：1本 8.复苏操作垫：1条 9.说明书：1册 10.保修卡合格证：1张 | CPR480S | 欣曼 | 10套 |  |
| 带有反馈系统智能型的心肺复苏模拟人 | 1.高级心肺复苏模拟人（尺寸：150cm)：1台 2.电脑数码显示器(按键型，尺寸：32.5cm×24cm×7cm）：1台 3.豪华手拉推式人体硬塑箱：1个 4.复苏操作垫：1条 5.呼吸面膜(50张/盒)：1盒 6.可换肺囊装置：4套 7.可换面皮：1只 8.热敏打印纸：2卷 9.心肺复苏操作指南光盘：1张 10.现场急救常用技术使用手册：1本 11.数据线：1条 12.电源线：1条 13.说明书：1册 14.保修卡合格证：1张 | CPR498 | 欣曼 | 3套 |  |
| 海姆立克急救训练器（成人） | 1.成人气道阻塞及CPR模拟人（尺寸85cm)：1台 2.一次性CPR训练呼吸面膜：1盒 3.可更换口鼻部件：2个 4.按压皮球连接导管：1个 5.说明书：1册 6.保修卡合格证：1张 | CPR155 | 欣曼 | 10套 |  |
| 海姆立克急救训练器（婴儿） | 1.婴儿气道阻塞及CPR模型（尺寸50cm)：1个 2.一次性CPR呼吸面膜：10张 3.模拟梗塞异物：10个 4.可更换肺气袋：5个 5.手提帆布包：1个 6.说明书：1册 7.保修卡合格证：1张 | CPR140 | 欣曼 | 10套 |  |
| AED自动体外模拟除颤仪教学训练机 | 1.AED自动体外模拟除颤仪：1台 2.遥控器：1个 3.电源适配器：1个 4.电极片：1副 5.说明书：1本 6.保修卡合格证：1张 | AED98D | 欣曼 | 10台 |  |
| 一次性CPR训练屏障面膜 |  | CPR01 | 欣曼 | 10盒 | 50张/盒 |
| 复苏操作垫 |  | 170cm×90cm | 欣曼 | 10张 |  |