
琼台师范学院桂林洋校区英才大道橡皮榕树景观灯建设项目工程量清单
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
（供应商提供）
	数量
	单位
	备注

	1
	景观灯(暖光)
	TAD-24A  (220V24W)
	
	65
	个
	　

	2
	灯带(暖光)
	(220V)
	
	50
	米
	　

	3
	接地网
	不大于10Ω
	
	4
	组
	

	4
	接线盒
	/
	
	70
	个
	

	5
	低压电缆
	YJV 5*1.5
	
	435
	米
	　

	6
	电缆敷设
	YJV 5*1.5
	
	435
	米
	　

	7
	绿化带开挖及恢复
	/
	
	170
	米
	　

	8
	电缆保护管
	PVC36
	
	435
	米
	

	9
	电缆保护管敷设
	PVC36
	
	435
	米
	

	10
	土路开挖恢复
	/
	
	265
	米
	　

	11
	景观灯安装
	/
	
	65
	个
	含基础

	12
	接线盒安装
	/
	
	70
	个
	

	13
	灯带安装
	/
	
	50
	米
	

	14
	灯带调试
	/
	
	50
	米
	

	15
	景观灯调试
	/
	
	65
	个
	　


PAGE  
14

