桂林洋校区阁楼改造任务书

- 位置及现状

- 改造的阁楼位于学校每栋教学楼的顶层天面，现状为类似亭子的混凝土柱加混凝土顶盖结构，矩形布局，水泥毛坯，四面通透。共计面积约2600平方米，少部分阁楼已用作设备用房，能否改造根据现场实际情况确定。（可提供原建筑图纸）

- 改造要求

- 将阁楼改造为常规的办公用房，硬装及水电齐全。根据现场情况对外墙封堵设窗、设门。室内根据层高及空间考虑设隔墙及增设夹层的可行性。部分阁楼为不可上人楼面，应增设楼梯通道，同时考虑安全性。部分已有的占据阁楼空间的管道应考虑设计。

- 三、改造目标

- 改造内容包括土建、装饰装修、强弱电、给排水等。改造目标以可以直接使用的办公室为最终状态。