桂林洋校区水沟盖板购置项目货物清单

| 序号 | 位置 | 盖板类型 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 | 四周明沟 | 45×30×4 | 50 |  |
| 2 | 实B地下室入口 | 漏沟板 | 49.5×31.5×4 | 50 |  |
|  |  | 漏沟板 | 49.5×24.5×2 | 50 |  |
| 3 | 文A、B、C | 明沟 | 50×39.5×5 | 50 |  |
|  |  | 漏沟板 |  | 50 |  |
| 4 | 实C | 漏沟板 | 49.5×39.5×4 | 50 |  |
| 5 | 小计 |  |  | 300 |  |
| 6 | 盖板内置钢筋规格： |  | 热轧钢筋、HPB300、Φ6 |  |  |
| 7 | 盖板内置钢筋布图： |  |  |  |  |

编制：