（二）采购需求：琼台师范学院桂林洋校区食堂燃气报警器采购项目

| 品名 | 品牌 | 型号规格 | 数量/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制器 | 费加罗、安可信、汉威 | JK-S02-2(4) | 1台 |  |
| 控制器 | 费加罗、安可信、汉威 | JK-S021(32) | 1台 |  |
| 控制器 | 费加罗、安可信、汉威 | TC-F08-1A | 22个 |  |
| 电磁阀 | 费加罗、安可信、汉威 | DN50 | 1台 |  |
| 电磁阀 | 费加罗、安可信、汉威 | DN100 | 1台 |  |
| 镀锌钢管 |  | 4*2.5/DN20 | 136米 |  |
| 电磁阀安装及系统调试费 |  |  | 1次 |  |
| 维保费用（2年） |  |  | 22个 |  |